Załącznik nr 1 do umowy nr .../.../TI z dnia  ........2016r.

Katowice, 01.06.2016r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU NAPRAW W KLATCE SCHODOWEJ

W BUDYNKU PRZY UL. GEN. JANKEGO 65 W KATOWICACH

Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji technicznej na:

wykonanie napraw w klatce schodowej w budynku przy ul. Gen. Jankego 65 w Katowicach polegających na wzmocnieniu konstrukcji schodów i zabezpieczeniu nadproży okna i drzwi.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dane ogólne budynku:

Budynek usytuowany na działce nr 20/4,karta mapy 106; obręb: 
Dz. Ligota; jednostka ewidencyjna: M. Katowice; własność Miasta Katowice; władającym jest Komunalny Zakład Gospodarki Komunalnej w Katowicach; obiekt administrowany przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 5 
z siedzibą przy ul. Koszalińskiej 2d w Katowicach.

Budynek mieszkalny

Pow. użytkowa 184.51 m2

Pow. zabudowy 148,99 m2

Kubatura 1293,27 m3

Liczba kondygnacji mieszkalnych: 2

Budynek całkowicie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym

Konstrukcja – murowane ściany zewn. i wewn. cegła pełna na zaprawie wapiennej.

Stropy piwniczne o płycie ceglanej wykonywane jako odcinkowe, pozostałe stropy drewniane.

Schody piwniczne cegły na zaprawie cementowej.

Schody międzykondygnacyjne – konstrukcja mieszana; belki policzkowe stalowe, stopnie i podstopnie drewniane,

podesty są konstrukcji masywnej o płycie ceglanej odcinkowej, balustrada stalowo - drewniana.

Dach o konstrukcji drewnianej kryty papą.

Budynek wyposażony w instalacje zimnej wody,co, kanalizacji, elektryczne.

STAN TECHNICZNY:

Stan techniczny klatki schodowej: niestabilne stopnice i balustrada,stopnice w kilku miejscach spękane, duże luzy w gniazdach belki nośnej mocujących stopnice, spękana ścianka nośna pod biegiem schodowym, pęknięcia nadproży nad oknem i drzwiami wejściowymi. (stopnice w części biegu nad parterem prowizorycznie wzmocnione podkładkami)

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zakres dokumentacji obejmuje poniższa tabelka z opisem zgodnie z którą należy sporządzić wycenę ofertową.

|  | TEMAT OPRACOWANIA: DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU NAPRAW W KLATCE SCHOOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. JANKEGO 65 W KATOWICACH |
| --- | --- |
| A. | PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI, INWENTARYZACJĄ I OCENĄ STANU TECHNICZNNEGO NAPRAW W KLATCE SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. JANKEGO 65 W KATOWICACH |
| B. | PRZEDMIAR ROBÓT |
| C. | KOSZTORYS INWESTORSKI |
| D. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |
|  | RAZEM A + B + C + D |

Ad. A.  PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI INWENTARYZACJĄ I OCENĄ STANU 	TECHNICZNEGO KLATKI SCHODOWEJ

Dokumentacja powinna zawierać:

- inwentaryzację budowlaną w zakresie koniecznym dla opracowania projektu wraz z dokumentacją fotograficzną.

- ocenę stanu technicznego elementów bezpośrednio powiązanych z remontem schodów

- projekt budowlany

a/ opis techniczny

b/ rysunki budowlane

c/ zestawienie materiałów

d/ informacja dotycząca BIOZ

4.   rysunki wykonawcze

Ad. 1 Inwentaryzacja budowlana wraz z dokumentacją fotograficzną – sporządzić inwentaryzację elementów bezpośrednio związanych z zakresie koniecznym do wykonania dokumentacji technicznej, sporządzenia przedmiaru robót, z opisem technicznym i rysunkami w podstawowej skali 1:50 (przekrój, rzuty klatki schodowej).

Ad. 2 Ocena stanu technicznego – sporządzić ocenę stanu technicznego  elementów konstrukcyjnych schodów oraz elementów z nim powiązanych. Ocena ma zawierać wnioski i zalecenia w oparciu o wykonaną inwentaryzację budowlaną w sprawie sposobu wykonania i zakresu koniecznego remontu.

Ad. 3 Projekt budowlany

Opis techniczny należy sporządzić dla przyjętych rozwiązań i technologii oraz rozwiązań materiałowych. 
Dobór materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym. Należy wykonać obliczenia statyczne dla elementów konstrukcyjnych podlegających wymianie lub naprawie.

Rysunki budowlane należy sporządzić w skali podstawowej 1:50

- rzut piwnic,

- rzut parteru,

- przekrój przez klatkę schodową

W zakresie opracowania należy:

- zaprojektować wzmocnienie konstrukcji schodów i naprawę stopnic i balustrady

- zaprojektować wzmocnienie lub wymianę ścianki przy wejściu do piwnicy pod biegiem schodowym

- zaprojektować zabezpieczenie nadproży okna i drzwi w klatce schodowej

- wykonawca ma sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ad. 4 Rysunki wykonawcze.

Rysunki wykonawcze ze szczegółami dla wszystkich zastosowanych rozwiązań projektowych oraz zestawieniami materiałów, wykonane w sposób czytelny z pełnym wymiarowaniem.

Rysunki wykonawcze ze szczegółami zastosowanych rozwiązań należy sporządzić m. innymi:

- szczegóły montażu elementów konstrukcyjnych,

- przekrój schodów z wykazaniem istniejących i projektowanych elementów konstrukcyjnych.

Ad. B. PRZEDMIAR ROBÓT do całości opracowania wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389).

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych                    w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z podaniem proponowanych podstaw wycen dla poszczególnych pozycji, ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót,         z rozbiórkami i demontażami podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje.

W przedmiarze robót należy ująć:

- oznaczenia kodów CPV oraz odniesienia do poszczególnych części specyfikacji

- kartę tytułową

- spis działów przedmiaru robót (wraz z kodami CPV i odniesieniami do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych).

Ad. C. KOSZTORYS INWESTORSKI

Wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130 poz. 1389).

Przyjąć średnie ceny materiałów wg wydawnictwa Sekocenbud, koszty ogólne 60% i zysk 8% od R i S,

stawka roboczogodziny 13.00 zł.

W kosztorysie robót należy ująć:

- oznaczenia kodów CPV oraz odniesienia do poszczególnych części specyfikacji

- kartę tytułową

- zestawienie materiałów

- tabele elementów scalonych

Ad. D. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna zawierać określenie rodzajów robót, ujęte we właściwej kolejności, w całkowitym procesie technologicznym projektowanych robót budowlanych          z uwzględnieniem danych opisowych i uzupełniających.

Specyfikacja powinna mieć odniesienie do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót, zawierać parametry techniczne zastosowanych materiałów oraz mieć odniesienie do przedmiaru robót budowlanych.

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 04.202.2072).

ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH CZYNNOŚCI I OPRACOWAŃ:

1. ZAKUP AKTUALNEJ MAPY ZASADNICZEJ

Projektant zakupi mapę zasadniczą w celu wrysowania obiektu przeznaczonego do remontu.

2. UZYSKANIE DECYZJI

Wykonawca ma uzyskać uzgodnienia, uzgodnienia branżowe, wszelkie zatwierdzenia, warunki, wszelkie decyzje, odstępstwa oraz sprawdzenia wymagane prawem i konieczne do wystąpienia z wnioskiem 
o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych.

Wykonawca ma następnie sporządzić wniosek do Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta w Katowicach 
o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych oraz uzyskać decyzję 
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu wobec zamierzenia przystąpienia do robót budowlanych na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji technicznej oraz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.

WYMAGANIA OGÓLNE:

1.  Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi należy wykonać w oparciu o:

- Zalecenia zawarte w ocenie technicznej.

- Ustawę z dnia 07.07.1994 r. - prawo budowlane, (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,   z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami).

- Ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 19/04 poz.177).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 z dnia 12.04.2002 r. z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,  innych obiektów  budowlanych i terenów Dz. U.  nr 80  z 2006 r., poz. 563).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004,  poz. 2072 z późniejszymi zmianami).

2.  Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi należy opracować  zgodnie z wymogami  określonymi w art.34 ust. 6 pkt 1  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118,              z późniejszymi zmianami  i Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z dnia 12.03.2009 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, Poz. 690 z  późniejszymi zmianami) oraz  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, Poz.2072) w sprawie szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

3.  Wykonawca ma obowiązek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20,  ust. 2 Prawo budowlane pod względem zgodności  z przepisami, w tym  techniczno - budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do  projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

4.  Niezbędne odkrywki wykona Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

5.  Dokumentacja techniczna powinna spełniać wszystkie wymogi zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa   i zasadami wiedzy technicznej przewidzianej dla przedmiotowego opracowania i powinna zawierać rozwiązania techniczne w zakresie podanym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

6. Do dokumentacji technicznej należy załączyć zestawienie wszystkich materiałów i urządzeń z podaniem ich cech technicznych i jakościowych. W przypadku podania nazwy producenta, należy również podać nazwę producenta materiału lub urządzenia równoważnego wraz z parametrami technicznymi.

7.  Rysunki wykonawcze oraz przedmiar robót powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany               w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym  do przygotowania oferty przez Wykonawcę oraz realizacji wszystkich robót koniecznych dla oddania obiektu do użytku.

8.  Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być określone za pomocą standardowych cech  technicznych           i  jakościowych z zastosowaniem  Polskich Norm przenoszących  europejskie normy zharmonizowane.

W projekcie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów, pochodzenia oraz nie można określać przyjętych  rozwiązań w sposób, który mógłby utrudniać  uczciwą  konkurencję.

9. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jednego, dodatkowego kompletu dokumentacji, przeznaczonego do sprawdzenia,  który nie będzie podlegał zwrotowi.

10.Proponowane rozwiązania projektowe oraz dobór materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym.

11.Zamawiający wymaga, aby w naradach koordynacyjnych uczestniczyły osoby wskazane przez  Wykonawcę do  projektowania na etapie postępowania przetargowego oraz kierowania pracami projektowymi zgodnie z § 4 umowy.

12.Należy sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o ile będzie wymagane.

13.Wykonawca ma uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, zatwierdzenia i odstępstwa wymagane prawem, sporządzić  wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie opracowanej przez  siebie dokumentacji projektowej  i  uzyskać to pozwolenie lub braku sprzeciwu wobec zamierzenia przystąpienia do robót budowlanych.

14. Kompletna dokumentacja techniczna powinna składać się z:

Projektu budowlanego z rysunkami wykonawczymi, sporządzonego w trwałej i czytelnej technice graficznej

w ilości 6 egzemplarzy,  z których 4 egzemplarze należy oprawić w sztywną (nie śliską) okładkę  formatu   
       A – 4, w sposób  introligatorski, uniemożliwiający zdekompletowanie projektu,

- przedmiaru robót  w formie zbiorczego zestawienia bez wyliczeń, sporządzonego w formie wydruku w 
        ilości  3 egzemplarzy,

- przedmiaru robót  z podaniem szczegółowych wyliczeń i lokalizacji, sporządzonego w formie wydruku w 
        ilości  3 egzemplarzy,

- kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w formie wydruku w ilości  3 egzemplarzy,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót sporządzonej w formie wydruku w ilości  3 egzemplarzy,

w wersji elektronicznej całości dokumentacji technicznej w ilości  2 egzemplarze na nośniku elektronicznym     	w dwóch wariantach:

-  w formie plików dwg programu oraz plików programu kosztorysowego ath

– w wersji plików pdf.

Załącznik: Plan sytuacyjny

Zamawiający:    	                                                          Wykonawca:

................................................                                                                         ..............................................

(podpis i pieczęci)                                                                                         (podpis i pieczęci)