SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT.

ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE
TYNKI

TYNKOWANIE SZCZYTÓW BYDYNKÓW
MIESZKALNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ KZGM W KATOWICACH

Opracował : JANUSZ KOBYLIŃSKI

Katowice ,Lipiec 2016 r.

Adresy budynków : Bednarska 15, Morawa 114, Le Ronda 48, Obr. Westerplatte 100

SST TYNKI ZEWNETRZNE I WEWNĘTRZNE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z tynkowaniem ścian elewacji i ścian wewnętrznych
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy
przygotowaniu realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych na elewacji obiektu oraz tynków wewnętrznych w
zakresie:
Robót tynkarskich:
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania obsadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych
- Oczyszczenie muru i spoin z brudu
- Zwilżenie podłoża wodą bezpośrednio przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej,
- Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. IV układanego maszynowo;
- Wykonanie gładzi gipsowej , jednowarstwowej

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego
2.0. MATERIAŁY.
2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł.
2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003
2.2.1. Piasek winien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności:
a) nie zawierać domieszek organicznych
b) mieć frakcje różnych wymiarów:
-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm
-piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
84
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
drobnoziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o oczku 0,5 mm
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
- Przygotowanie zapraw do robót murowych i tynkarskich powinno być wykonane
mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie jak
najszybciej od jej przygotowania tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczy lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem
popiołów lotnych kl. 25 i 35 oraz cement hutniczy kl. 25pod warunkiem, że temperatura
otoczenia w ciągu 7-miu dni od chwili zużcia zaprawy nie będzie niższa niŜ +5oC.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład
objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.0. SPRZĘT I MASZYNY
Należy stosować każdy sprzęt przeznaczony do wykonywania robót tynkarskich, są to miedzy
innymi:
- Rusztowania
- Wciągarki, wyciągi przyścienne
- Betoniarki, agregaty tynkarskie
4.0. TRANSPORT.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności
5.0. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania tynków
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie
roboty związane z przygotowaniem stanowiska pracy sprawdzone montaże stolarki okiennej i
drzwiowej.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0oC. W Niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi wykonania robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. Zaleca się świeżo wykonane tynki
zewnętrzne chronić w ciągu dwóch pierwszych dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.
5.1.2. Przygotowanie podłoży
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu i
85
substancji tłustych szczotkami drucianymi. Plamy tłuste należy zmyć roztworem szarego mydła lub
przez wypalenie opalarką. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą.
5.1.3. Wykonywanie tynków układanych mechanicznie
Tynk kategorii IV układany maszynowo powinien być układany ściśle wg przyjętej technologii jego
realizacji, przy zastosowaniu elementów kierunkowych, pozwalających na uzyskanie równej
powierzchni. Metoda układania będzie dostosowana do przyjętych urządzeń do realizacji tynków.
Dla tynków układanych w obrębie klatki schodowej przewiduje się zastosowanie tynku cementowowapiennego
kat. IV, wzmocnionego

5.3. Wykonanie gładzi gipsowej jednowarstwowej
Do przygotowania gładkiego podłoŜa pod malowanie naleŜy powierzchnię tynku
wyszpachlować jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1 do 3mm.
Wilgotność podłoŜy gipsowych nie moŜe być większa niŜ 7% (wagowo) a pozostałych
podłoŜy - 8%. W przypadku wyrównania odchyłek starych tynków większych od
normowanych naleŜy pogrubić miejscowo gładź szpachlową, stosując zasadę Ŝe maksymalna
grubość gładzi gipsowej, nie moŜe przekroczyć 10 mm.
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 6
6.1. Roboty tynkowe
W przypadku, gdy zaprawa jest wykonywana na budowie, naleŜy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w normie. Wyniki odbiorów materiałów naleŜy kaŜdorazowo
wpisywać do dziennika budowy.
6.2. Okładziny ceramiczne
NaleŜy sprawdzić zgodność klasy materiału z zamówieniem i projektem
Próby doraźne przez oględziny opukiwanie i mierzenie wymiaru i kształtu płytek, liczby szczerb i
pęknięć odporności na uderzenia oraz czy płaszczyzna jest zgodna z załoŜeniami projektowymi
(pion i poziom).
7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7
Jednostka obmiarową robót jest m2 wykonanego tynku l
8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża
86
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.2. Jeżeli odbiór podłoża
odbywa się po dłuższym czasie należy czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć
wodą. Odbiór podłoża podlega zasadom robót zanikowych.
8.2. Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z dokumentacją techniczną.
a. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.IV od płaszczyzny i odchylenie
od krawędzi linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej
długości łaty kontrolnej 2 m.
b. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 5 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)
c) Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pleśni itp.
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Roboty objęte niniejszą SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji
oraz wpisów do dziennika budowy.
8.3. Odbiór okładziny z płytek ceramicznych odbywa się wg zasad zawartych w pkt.6.2 oraz wg
pkt. 8.2 a i b.
9.0. ROZLICZENIE ROBÓT
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska pracy
- przygotowanie zaprawy
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
- wykonanie tynku układanego maszynowo.
- wypełnienie spoin
- oczyszczenie miejsca pracy z narzędzi i z resztek materiałów
87
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych
PN-72/-B06190 PN-EN 771-6:2002
10107:1998/Az1:20
00
Tynki i zaprawy budowlane Zaprawy pocienione do płytek
mineralnych(Zmiana Az1) PN-88/B
PN-EN
12004:2002/A1:200
3
Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 12808-
2:2003
Zaprawy do spoinowania płytek Część 2: Oznaczanie odporności na
ścieranie
PN-EN 12808-
3:2003
Zaprawy do spoinowania płytek Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na
zginanie i ściskanie
PN-B-
12058:1997/Az1:20
01
Wyroby budowlane ceramiczne - Płytki elewacyjne (Zmiana Az1)
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie
PN-B-06191:1997 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do osadzania okładziny
kamiennej
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze
88

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
Realizację robót związanych z montażem rusztowań należy prowadzić zgodnie z dokumentacją
producenta rusztowań tzw. DTR
Podkłady pod stojaki układać na przygotowanym podłożu prostopadle do ściany budowli,
dopasować ich układ do siatki konstrukcyjnej „ciężkiej” dla której rozstaw stojaków wynosi
2,0 m w kierunku podłużnym i 1,35 m w kierunku poprzecznym. Wysokość każdej kondygnacji
rusztowania winna wynosić 2,0 m wyjątkowo 1,80 m.
Stężenia poziome należy rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający
nieprzesuwność węzłów. Pierwsze stężenie poziome zakłada się pod pierwszą kondygnację
nad podłożem , należy je montować bezpośrednio do stojaków rusztowania.
Zewnętrzne stojaki rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości
rusztowania. Liczba stężeń pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji
rusztowania a odległość między polami stężeń nie może być większa niż 10 m.
Konstrukcja rusztowania winna być kotwiona do ściany budynku w sposób zapewniający
stateczność i sztywność konstrukcji. Wielkość siły odrywającej rusztowanie przypadająca na
1 kotwę nie może być mniejsza niż 2,50 kN. Zakotwienia należy umieszczać symetrycznie
na całej powierzchni rusztowania , przy czym odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m , a w pionie na wysokości wieńca.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczać
wielkości podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych”,
Wyd. Arkady W-wa 1989 r
79
Pomosty robocze powinny mieć szerokość nie mniejszą od 1,0 m.
Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie , aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek
przedmiotów na niższe pomosty. Każda konstrukcja winna mieć ułożone co najmniej dwa
pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczający.
Konstrukcja rusztowania powinna być uziemiona w sposób podany w PN na wykonywanie
urządzeń odgromowych.
6.0. KONTROLA , BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.
Kontrolę jakości - kierownik budowy lub upoważniony do tych czynności pracownik
techniczny. Należy sprawdzić prawidłowość wykonania montażu rusztowania zgodnie z DTR
producenta rusztowań, oraz wykonanie uziemienia wraz z pomiarem. Wykonanie prac należy wpisać
w dziennik budowy z jednoczesnym zgłoszeniem do odbioru przez Inspektora Nadzoru.
7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.
Wg wymagań wspólnych. Jednostka obmiarową jest m2 wykonanego rusztowania.
8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.
Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Sprawdza
prawidłowość wykonania montażu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowań, oraz
wykonanie uziemienia wraz z pomiarem
9.0 Podstawa płatności
Płatność za wykonanie kompletu robót elektrycznych, zgodnie z zasadami określonymi w OST-00
„Część ogólna” pkt.9
Cena obejmuje montaż, demontaż oraz pracę rusztowań.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-71/B-50510 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , złącza. Ogólne
wymagania i badania.
PN-71/B-50505 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , złącza. Ogólne
wymagania i badania i eksploatacja.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe
80

Janusz Kobyliński